附件1

通报表扬工程名单

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 施工单位加分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安泰广场工程 | 日照振远置业有限公司 | 天元建设集团有限公司 | 日照日星建设监理有限公司 | 0.6 |
| 2 | 北京路住宅小区D地块工程 | 日照港房地产开发有限公司 | 山东港湾建设集团有限公司 | 日照市天衡工程咨询有限公司 | 0.6 |
| 3 | 日钢绿城·理想之城四期34#—49#楼工程 | 日照宝华房地产开发有限公司 | 山东鲁班建设集团总公司 | 日照日星建设监理有限公司 | 0.6 |
| 4 | 实训楼工程 | 山东水利职业学院 | 山东日建建设集团有限公司 | 日照市天衡工程咨询有限公司 | 0.6 |
| 5 | 威海路住宅区 | 日照港房地产开发有限公司 | 山东港湾建设集团有限公司 | 日照日星建设监理有限公司 | 0.6 |
| 6 | 北京路住宅小区C地块工程 | 日照兴业房地产开发有限公司 | 日照天泰建筑安装工程有限公司 | 青岛市天平工程咨询有限公司 | 0.6 |
| 7 | 日照港第一生活C区 | 日照港房地产开发有限公司 | 山东港湾建设集团有限公司 | 日照市天衡工程咨询有限公司 | 0.6 |
| 8 | 宏伟大厦 | 日照宏泰商务咨询服务有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 日照日星建设监理有限公司 | 0.6 |
| 9 | 中央绿城小区四期27#-A住宅楼 | 日照市恒宇房地产开发有限责任公司 | 日照市利伟建筑工程有限公司 | 日照日星建设监理有限公司 | 0.6 |

附件2

通报批评工程名单

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 主要存在问题 | 施工、监理单位分别扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锦绣文华A-5号幼儿园（A区） | 日照文华房地产开发有限公司 | 日照市宝磊建设工程有限公司 | 青岛建设监理研究有限公司 | 塔机基础南侧积水较多，力矩限制器不灵敏，门卫房材质不达标。 | 1 |
| 2 | 2#、3#公寓楼 | 中国人民武装警察部队日照市边防支队 | 日照市鲁艺建筑工程有限责任公司 | 山东恒信建设监理有限公司 | 塔机钢丝绳起刺；脚手架基础积水较深，拉结点设置不足，料台搭设不规范，局部立网开口；配电分箱处未设置灭火器，水泵开关箱未箱门；搅拌机防护棚顶部支撑断裂，搅拌机大齿轮缺少防护。 | 1 |
| 3 | 新城里•龙脉学府M区 | 日照创想房地产开发有限公司 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 | 日照日星建设监理有限公司 | 塔式起重机力矩限制器超过规定额定荷载值；模板支撑纵横向拉结不足。 | 1 |
| 4 | 山东外国语职业学院体育教学楼 | 山东外国语职业学院 | 青建集团股份公司 | 日照市天衡工程咨询有限公司 | 塔式起重机力矩限制器超过规定额定荷载值；部分安全网阻燃性能不达标；外脚手架连墙件设置不足。 | 1 |
| 5 | 太阳公元一期7#、8#、9#楼工程 | 日照德瑞房地产有限公司 | 山东日建建设集团有限公司 | 日照兰德工程咨询有限公司 | 在建工程内住人，私拉乱接电缆，违规使用大功率电器；施工现场保温材料不符合防火要求（6#楼房间内存放）；地下车库面临边防护不到位、楼内洞口无防护；电梯井立面防护不牢固，无平面防护；施工现场文明施工差，物料堆放过高；部分工人未戴安全帽。 | 1 |

| 6 | 福瑞大厦工程 | 日照兴业房地产开发有限公司 | 日照市恒春建筑工程有限责任公司 | 五莲建设监理有限公司 | 塔式起重机力矩限制器失效，基础垃圾较多；施工现场临时房屋板材不符合消防要求；未提供任何基坑资料（图纸、施工资料等）；东侧临边处无防护；部分吊篮上限位损坏，吊篮支撑结构支设不符合要求。 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 职工住宅小区3号住宅工程 | 日照凌云工贸有限公司 | 日照市东港区兴安建筑有限公司 | 日照日星建设监理有限公司 | 塔式起重机力矩限制器失效；在建建筑物内住人；部分临时房屋板材不符合消防要求。 | 1 |
| 8 | 长信·书香河畔16#住宅楼工程 | 山东长信房地产开发有限公司 | 潍坊市力拓建设安装工程有限公司 | 日照城建工程监理有限公司 | 塔式起重机力矩限制器超过规定额定荷载值，塔机司机未提供特种作业人员证书，现场未配备司索信号工，吊索钢丝绳编插长度不足，塔式起重机未经检验合格投入使用；仓库存煤气罐易燃品，未单独存放，未采取防火措施，未提供消防资料；基坑未按方案施工，放坡坡度不符合要求。 | 1 |
| 9 | 1#-a研发中心1#-b成品库房工程 | 日照见佰材贸易有限公司 | 山东华恩建工有限责任公司 | 日照城建工程监理有限公司 | 脚手架基础部分悬空，首层立网未封闭，平网多处破损；模板支撑水平杆纵横向拉结不完全，自由端过高，存在内外架搭接现象，存在顶托底用、立杆不竖直、立杆变形等现象；文明施工差，物料堆放混乱，加工区无防护棚；部分安全立网不阻燃；个别人员不戴安全帽；现场一临时房屋达不到防火要求，现场缺少消防措施，北侧仓库内存在易燃易爆物品；建筑物西侧有高压线，未提供相应的应对措施；监理人员不在现场。 | 1 |

| 10 | 日照市特殊教育中心工程 | 日照市教育局 | 山东日建建设集团有限公司 | 日照日星建设监理有限公司 | 塔式起重机吊索钢丝绳编插长度不足，个别塔机基础部分被掩埋；塔机未办理使用登记，施工现场未配备信号工，未提供群塔作业方案；部分干粉灭火器失效，门卫房板材不符合消防要求，施工现场未设置消防安全警示标志，施工现场易燃材料堆放不符合消防要求；门洞处脚手架搭设不规范；模板支撑扣件紧固力矩不足，后浇带模板支撑不符合要求；部分洞口防护不到位，靠墙网绑设不及时；A楼基坑放坡不规范，不符合要求；现场土方堆放过高；风雨操场脚手架安全网防护不到位，东北侧料台基础不规范。 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 金海学府7#、10#住宅楼工程 | 日照兴业房地产开发有限公司 | 日照东泰建筑工程有限公司 | 日照日星建设监理有限公司 | 塔机力矩限制器不符合要求；塔机基础积水严重，无有效排水措施；吊索钢丝绳编插长度不足；未提供群塔作业方案；升降机加节后未验收，先行将上限位触发器调至最上端；监理单位未提供升降机加节旁站记录；东南侧一临时房屋板材不符合防火要求。 | 1 |
| 12 | 百昌花园3#住宅楼工程 | 日照百昌置业有限公司 | 日照市艺锦建筑工程有限公司 | 青岛建通浩源集团有限公司 | 塔机力矩限制器不起作用，塔机司机无证上岗；车库面一处临时房屋板材不符合防火要求；脚手架拉结点拆除过多；车库后浇带处模板提前拆除；基坑已经超出安全期，并且局部放坡不规范。 | 1 |
| 13 | 山东悦一生物科技有限公司冷库加工车间一期工程 | 山东悦一生物科技有限公司 | 日照市新世界建筑工程有限公司 | 日照港建设监理有限公司 | 1#塔式起重机力矩限制器失灵；2#塔机基础十字梁压板固定不规范；塔机基础排水措施不齐全；吊索钢丝绳编插长度不足；木工区缺少消防措施；脚手架基础局部有沉降，无靠墙网；楼梯临边防护不到位；高支模使用钢管扣件材质达不到规范要求，扣件紧固力矩不足，纵横向拉结不足，缺少水平剪刀撑；洞口处立杆支撑不符合要求；未提供任何安全资料。 | 1 |
| 14 | 山东百玛海洋生物科技有限公司1#加工车间工程 | 山东百玛海洋生物科技有限公司 | 临沂市兰山区沂蒙建筑安装公司 | 日照城建工程监理有限公司 | 北侧塔机力矩限制器失效，塔机基础未采取有效的排水措施；临建房屋达不到防火要求，现场缺少防火措施，安全网达不到阻燃要求；脚手架剪刀撑不到位，缺少平网，西侧门口处支设不规范；室内洞口缺少平面防护，厂房西南侧井边无防护措施；未提供任何安全资料。 | 1 |